Під час надання Послуг здійснюється:

-	підготовка зважувального приладу до повірки;

-	налаштування та регулювання зважувального приладу, в тому числі: для тензометричних ваг - діагностика вимірювальних пристроїв (датчиків, аналогово-цифрових перетворювачів, комутаторів, вагопроцесорів, кабельних мереж тощо); для механічних ваг - очищення (при потребі змащування) підплатформного та проміжного механізмів, призм і подушок, деталей циферблатного покажчика;

-	перевірка метрологічних характеристик зважувального приладу та організація проведення уповноваженими підприємствами (установами, організаціями) повірки відповідно до вимог ДСТУ EN 45501:2017 «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)» та ДСТУ 7690:2015 «Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)».